| Stand 01/23 | Ausschreibungstext 9/J30 |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Wanddurchführung Typ 9/J30 Wanddurchführung für die Nutzung des Lüfters Silvento als Außenwandlüfter. Geeignet für die Silvento Gehäusetypen 3/UP-AS17,5, 3/UP-R, 3/UP-A sowie 3/AP. Technische Daten Rohrdurchmesser (außen): 98 mm Länge: 300 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/J30 Best.-Nr. 039 845 |  |  |