| Stand 01/23 | Ausschreibungstext 9/NXT-IB |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Nexxt Innenblende Typ 9/NXT-IBF Innenblende ohne integriertes Bedienelement, Steuerung möglich über Schalter 5/W2T, Funkmodul FM-EO oder über eine externe Steuerung. Material: Kunststoff Maße in mm (H x B x T): 510 x 510 x 66 Fabrikat LUNOS Typ 9/NXT-IBF Best.-Nr. 40146 |  |  |