| Stand 01/23 | Ausschreibungstext 9/SD 160 S |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Schalldämpfer, sternförmig für ALD und RA 15-60 Typ 9/SD 160 S Sternförmiger Schalldämpfer zur Erhöhung der Schalldämmung des Außenwandluftdurchlasses ALD und des Radialablüfter RA15-60. Einbau in Rundkanal mit DN160 (Ø x L): 154 x 69 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/SD 160 S Best.-Nr. 039 919 |  |  |