| Stand 01/23 | Ausschreibungstext 3/UP-AS17,5 |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Unterputzgehäuse für Außenwandeinbau Typ 3/UP-AS17,5 Wandeinbaugehäuse mit Styroporummantelung zum Einmauern in die Außenwand, mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe, Putzschutzdeckel, Netzanschlußklemme und -leitung (Abluftstutzen nach hinten). Verpackungseinheit inklusive Rohr 9/J30 mit Durchmesser 98 mm und Länge 300 mm, sowie Styroporkleber. Maße in mm: (H x B x T): 270 x 270 x 175 Abluftstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 3/UP-AS17,5 Best.-Nr. 039 842 |  |  |