| Stand 01/23 | Ausschreibungstext 5/W |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Zweipoliger Schalter Typ 5/W Zweipoliger Wippenschalter für Licht- und/oder Lüfterschaltung, Einbau in Standard-Schalterdose. Für Lüfter mit Nachlauf oder mit Grundlast, bzw. bei einstufigem Betrieb mit Lichtkopplung. Farbe: Weiß Fabrikat LUNOS Typ 5/W Best.-Nr. 036 641 |  |  |