| Stand 01/23 | Ausschreibungstext Styroporadapter für 3/UP-AS |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Styroporadapter für 3/UP-AS Typ Styroporadapter Styroporadapter für 3/UP-AS10,7 oder 3/UP-AS17,5 zur (mehrfachen) Verlängerung des Gehäuses um 53 mm. Maße in mm (H x B x T): 270 x 270 x 53 Fabrikat LUNOS Typ Styroporadapter Best.-Nr. 039 841 |  |  |