| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/W |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Zweipoliger Schalter Typ 5/W Zweipoliger Wippenschalter für Licht- und/oder Lüfterschaltung, Einbau in Standard-Schalterdose Für Lüfter mit Nachlauf oder mit Grundlast, bzw. bei einstufigem Betrieb mit Lichtkopplung Technische Daten: Farbe: weiß glänzend Material: Kunststoff Maße (B x H x T) 83 x 83 x 13 mm Fabrikat LUNOS Typ 5/W Best.-Nr. 36641 |  |  |  |  |