| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 9/MRD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Wandeinbaugehäuse Typ 9/MRD Wandeinbaugehäuse dient zur Montage des Rundkanals mit Ø 160 mm in der Außenwand Montage mit Lüftertypen der Serie e², Serie ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 und Nexxt möglich Integriertes Gefälle nach außen (Kennzeichnung beachten) Ersetzt die Kernlochbohrung Technische Daten: Material: Neopor Maße (H x B x T): 240 x 210 x 500 mm Fabrikat: LUNOS Typ: 9/ MRD Best.-Nr.: 41139 |  |  |  |  |