| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außengitter
Typ 1/WE 180
Außengitter mit Krallenbefestigung, Insektenschutzgitter und Fassadenschutzring zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertypen der Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ABS

Maße (ø): 180 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/WE 180
Best.-Nr. 39852

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außengitter
Typ 1/AZ 180
Außengitter mit Krallenbefestigung, Insektenschutzgitter und Fassadenschutzring zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertypen der Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Technische Daten:
Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016)
Material: ABS

Maße (ø): 180 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/AZ 180
Best.-Nr. 41143

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außengitter
Typ 1/BE 180
Außengitter mit Krallenbefestigung, Insektenschutzgitter und Fassadenschutzring zur Aufputzmontage
Anwendung mit Lüftertypen der Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Technische Daten:
Farbe: besandet
Material: ABS

Maße (ø): 180 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/BE 180
Best.-Nr. 39917