| Stand 01/23 | Ausschreibungstext 9/MRD |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Wandeinbaugehäuse Typ 9/MRD Wandeinbaugehäuse dient zur Montage des Rundkanals 9/R 160 in die Außenwand, ersetzt die Kernlochbohrung. Material Styropor Maße in mm (H x B x T): 240 x 210 x 500 Fabrikat LUNOS Typ 9/ MRD Best.-Nr. 041 139 |  |  |