| Stand 01/23 | Ausschreibungstext RC-EO |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Fernbedienung Typ RC-EO Fernbedienung für Lüftungsgeräte mit bidirektionaler Funktechnologie zur Regelung der Lüftungsstufen oder zum Schalten der Beleuchtung. Fabrikat LUNOS Typ RC-EO Best.-Nr. 041 141 |  |  |

| Stand 01/23 | Ausschreibungstext UPM-EO |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Unterputzmodul Typ UPM-EO Unterputzmodul zur Weiterleitung von bidirektionaler Funk-Steuerungs-Signalen an 230 V-Lüfter und Beleuchtung. Fabrikat LUNOS Typ UPM-EO Best.-Nr. 041 142 |  |  |