| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 8/BS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Brandschutz-Absperrvorrichtung für Silvento ec Typ 8/BS Brandschutz-Absperrvorrichtung mit Stutzen bei Lüftermontage außerhalb des feuerfesten Schachtes Montage der Absperrvorrichtung erfolgt an der Schachtwand Technische Daten: Material: Metall, Kunststoff Brandschutzstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 8/BS Best.-Nr. 39535 |  |  |  |  |