|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Silvento ec Styroporadapter  
Typ 3/AD-UP  
Styroporadapter für 3/UP-AS10,7 oder 3/UP-AS17,5 zur (mehrfachen) Verlängerung des Gehäuses um 54 mm  
  
Technische Daten:  
Material: EPS  
  
Maße (H x B x T): 270 x 270 x 54 mm  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 3/AD-UP  
Best.-Nr. 39841