|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Rückschlagklappe für AB 30/60 und RA 15-60  
Typ 9/WDS ABL  
Rückschlagklappe für den Axial-Ablüfter AB 30/60 und Radial-Ablüfter RA 15-60  
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm  
  
Technische Daten:  
Material: PS  
  
Maße (Ø x L): 154 x 44 mm  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: 9/WDS ABL  
Best.-Nr.: 39970