| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Axial-Abluftventilator
Typ AB 30/60 Bau
Hocheffizienter Axiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in eine Außenwand
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm oder DN100 (ohne Schalldämmeinlage)
Sondervariante ausschließlich zur unterstützenden Bautrocknung und Nutzung während der gesamten Bauphase
Nicht für die Wohnungslüftung geeignet
Bautrocknungslüfter für die Bauphase, inkl. 15 m Kabel und 230 V Schuko-Stecker

Kernbohrung für Rundkanal: 162 mm
Mindesteinbaulänge: 170 mm

Fabrikat LUNOS
Typ AB 30/60 Bau
Best.-Nr. 41189