
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

RA 15-60 Einschub
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Radial-Abluftventilator 

Typ RA 15-60 Einschub
Hocheffizienter Radiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in eine Außenwand
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm
Besteht aus einem hocheffizienten ec-Motor, Dämmringen, akustisch optimierte Schallabsorber und einem waschbaren ISO Coarse >45% Filter
Rückschlagklappe 9/WDS ABL optional erhältlich

Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich

Technische Daten:
Volumenstrom:



15 – 60 m³/h
Schallleistungspegel LW:

24 – 45 dB(A)

Schalldruckpegel 1 m Abstand:

16 – 37 dB(A)

Schalldruckpegel 3 m Abstand:

6 – 27 dB(A)

Leistungsaufnahme:


0,6 – 7,2 W

Spezifische Leistungsaufnahme:
0,04 – 0,12 W/m3h
Spannungsversorgung:


12 V DC SELV
Schutzklasse:



IP 20
Kernbohrung für Rundkanal:

162 mm

Mindesteinbaulänge:


180 mm

Fabrikat
LUNOS 

Typ

RA 15-60 Einschub
Best.-Nr.
39996
	  
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de  

