| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

LUNOtherm Fassadenschutzeinsatz
Typ 1/FSE-WE
Fassadenschutzeinsatz für das LUNOtherm-S und G

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ASA

Maße (H x B): 345 x 53 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/FSE-WE
Best.-Nr. 41186

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

LUNOtherm Z-Stück
Typ Z-Stück
Z-förmiger Putzrahmen für das LUNOtherm-S und G bei Versatz zwischen Lüftungsöffnung und Außengitter

Technische Daten:
Material: Aluminium

Maße: individuell nach Einbausituation (Anfertigung nach vorherigen Kundenvorgaben im Bestellformular)

Fabrikat LUNOS
Typ Z-Stück
Best.-Nr. 41166