| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Fassadenschutzring
Typ 1/FSR-WE 180
Fassadenschutzring zum Einkleben für den Rundkanal

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ABS

Maße (ø): 154 mm (Innendurchmesser Rundkanal)

Fabrikat LUNOS
Typ 1/FSR-WE 180
Best.-Nr. 40093

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Fassadenschutzring
Typ 1/FSR-AZ 180
Fassadenschutzring zum Einkleben für den Rundkanal

Technische Daten:
Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016)
Material: ABS

Maße (ø): 154 mm (Innendurchmesser Rundkanal)

Fabrikat LUNOS
Typ 1/FSR-AZ 180
Best.-Nr. 41140