| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Fassadenelement für Wandabschluss mit integriertem Schallabsorber für erhöhten Schallschutz
Typ LUNOtherm-S+
Abschlusselement zur Integration an den Rundkanal in das jeweilige WDVS der Klasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1 der Dämmstärke 60 mm mit zusätzlich integriertem Schallabsorber (Einbau des Schalldämpfers modifiziert das LUNOtherm-S zum LUNOtherm-S+)
Das LUNOtherm-S+ ist über- oder unterdämmbar
Positionierung der Strömungsöffnung in der Laibung
Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, ALD-SV, e2-Serie, AB 30/60 oder RA 15-60 geeignet
Auf unterschiedliche Maße in Höhe und Breite kürzbar
Insekten- und Vogelschutzgitter separat erhältlich

Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung: Z.56.212-3628

Technische Daten:
Material: EPP

Wärmeleitfähigkeit (λ): 0,03 W/mK

Maße (B x H x T):
Fassadenelement: 930 x 700 x 60 mm
Kürzbar bis: 630 x 400 mm
Anschlussdurchmesser
für Rundkanal (ø): 160 mm

Fabrikat LUNOS
Typ S + 9/SD-LS
Best.-Nr. 41154 + 41168