| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Bewegungsmelder
Typ 5/BM
Bewegungsmelder Typ 5/BM für den Einbau in die Steuerungsplatine der Typenreihe Silvento ec
Präsenzdetektion mittels Radartechnologie, unsichtbar für den Nutzer, bis ca. 5m Reichweite, Empfindlichkeit einstellbar; nutzbar um die Bedarfslüftung zu aktivieren


Fabrikat LUNOS
Typ 5/BM
Best.-Nr. 40082