| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/NT 18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Netzteil 18 W für 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS Typ 5/NT 18 Netzteil für die Steuerungen 5/UNI-FT, 5/UNI-RF (Universalsteuerung), 5/SC-FT, 5/SC-RF (Smart-Comfort Steuerung) und 5/GS (Gestensteuerung) Anschluss von max. 3 x ego, 6 x Serie e² (3 Paare) oder 1 x RA 15-60 an das Netzteil möglich Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief) Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Ausgangsspannung: 12 V DC SELV Betriebsschaltstrom: max. 1,5 A Anschlussleistung: max. 24 W Maße (H x L x T): passend für tiefe Schalterdose Fabrikat LUNOS Typ 5/NT 18 Best.-Nr. 39973 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/NT 60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Netzteil 60 W für 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS Typ 5/NT 60 Netzteil für die Steuerungen 5/UNI-FT, 5/UNI-RF (Universalsteuerung), 5/SC-FT, 5/SC-RF (Smart-Comfort Steuerung) und 5/GS (Gestensteuerung) Anschluss von max. 5 x ego, 10 x Serie e² (5 Paare) oder 2 x RA 15-60 an das Netzteil möglich Montage auf der Hutschiene Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Ausgangsspannung: 12 V DC SELV Betriebsschaltstrom: max. 5 A Anschlussleistung: max. 60 W Fabrikat LUNOS Typ 5/NT 60 Best.-Nr. 39974 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/NT 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Netzteil 60 W für 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS Typ 5/NT 100 Netzteil für die Steuerungen 5/UNI-FT, 5/UNI-RF (Universalsteuerung), 5/SC-FT, 5/SC-RF (Smart-Comfort Steuerung) und 5/GS (Gestensteuerung) Netzteil für min. zwei Steuerungen Anschluss von max. 10 x ego, 20 x Serie e² (10 Paare) oder 3 x RA 15-60 an das Netzteil möglich Montage auf der Hutschiene Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Ausgangsspannung: 12 V DC SELV Betriebsschaltstrom: max. 7,5 A Anschlussleistung: max. 100 W Fabrikat LUNOS Typ 5/NT 100 Best.-Nr. 40096 |  |  |  |  |