| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Serienschalter

Typ 5/W2U
Zwei-Wippenschalter (bedruckt) für die Universalsteuerung (5/UNI-FT und 5/UNI-RF) zur dreistufigen Schaltung von Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60 sowie zur Aktivierung der Sommerlüftung und Zurücksetzen der Filterwechselanzeige

Einbau in Standard- Schalterdose

Technische Daten:
Farbe: weiß glänzend
Material: Kunststoff

Maße (B x H x T): 83 x 83 x 13 mm (auf der Wand)

Einbautiefe 26 mm gilt für alle Schalter

Fabrikat LUNOS
Typ 5/W2U
Best.-Nr. 39972

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Serientaster
Typ 5/W2T
Zwei-Wippentaster (bedruckt) für die Universalsteuerung (5/UNI-FT) zur dreistufigen Schaltung der Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60 sowie zur Aktivierung der Sommerlüftung und Zurücksetzen der Filterwechselanzeige
Für die Kombination mit der 5/UNI-FT und TAC
Einbau in Standard-Schalterdose

Technische Daten:
Farbe: weiß glänzend
Material: Kunststoff

Maße (B x H x T): 83 x 83 x 13 mm (auf der Wand)

Einbautiefe 26 mm gilt für alle Taster

Fabrikat LUNOS
Typ 5/W2T
Best.-Nr. 40011

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Ein-Wippen-Taster
Typ 5/WT
Ein-Wippen-Taster zur kurzeitigen Änderung der Volumenstufen eines Lüfters in Verbindung mit der TAC-Steuerung
Schaltung der Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60
Einbau in Standard-Schalterdose

Technische Daten:
Farbe: weiß glänzend
Material: Kunststoff

Maße (B x H x T): 83 x 83 x 13 mm (auf der Wand)

Einbautiefe 26 mm gilt für alle Taster

Fabrikat LUNOS
Typ 5/WT
Best.-Nr. 40010