| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Zweipoliger Schalter für Lüfter Silvento ec
Typ 5/W
Zweipoliger Wippenschalter für Licht- und/oder Lüfterschaltung, Einbau in Standard-Schalterdose
Für Lüfter mit Nachlauf oder mit Grundlast, bzw. bei einstufigem Betrieb mit Lichtkopplung

Technische Daten:
Farbe: weiß glänzend
Material: Kunststoff

Maße (B x H x T): 83 x 83 x 13 mm (auf der Wand)

Einbautiefe 26 mm gilt für alle Schalter

Fabrikat LUNOS
Typ 5/W
Best.-Nr. 36641

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Serienschalter für Lüfter Silvento ec mit Feuchteregelung
Typ 5/W2
Serienschalter (bedruckt) mit zwei Wippen zur Schaltung des feuchte- und temperaturgesteuerten Lüfters Silvento ec
V und KL mit Steuerungsplatinen der Typen 5/FK und 5/VOC
Funktionsweise: Deaktivierung der Feuchteregelung, sowie Umschaltung zwischen Grund- und Bedarfslüftung im Nutzungsfall
Einbau in Standard-Schalterdose

Technische Daten:
Farbe: weiß glänzend
Material: Kunststoff

Maße (B x H x T): 83 x 83 x 13 mm (auf der Wand)

Einbautiefe 26 mm gilt für alle Schalter

Fabrikat LUNOS
Typ 5/W2
Best.-Nr. 36986

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Serienschalter (bedruckt) für Lüfter Silvento ec mit Feuchteregelung
Typ 5/W2FK
Serienschalter (bedruckt) mit zwei Wippen zur Schaltung des feuchte- und temperaturgesteuerten Lüfters Silvento ec
V und KL mit Steuerungsplatinen der Typen 5/FK und 5/VOC
Funktionsweise: Deaktivierung der Feuchteregelung, sowie Umschaltung zwischen Grund- und Bedarfslüftung im Nutzungsfall
Einbau in Standard-Schalterdose

Technische Daten:
Farbe: weiß glänzend
Material: Kunststoff

Maße (B x H x T): 83 x 83 x 13 mm (auf der Wand)

Einbautiefe 26 mm gilt für alle Schalter

Fabrikat LUNOS
Typ 5/W2FK
Best.-Nr. 39840