| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Kohlenstoffdioxid-Sensor für die Komfortsteuerung Touch Air Comfort (TAC)
Typ SCO2-TAC
Optional für die TAC erhältlich
Einstellung von individuellen CO2-Grenzwerten für die TAC möglich – Regelbereich liegt zwischen 800 und 1500 ppm
Messprinzip mittels nichtdispersiver Infrarot Technologie (NDIR)
Geringer Stromverbrauch

Technische Daten
Messintervall: 60 Sek.
Versorgungsspannung über die Steuerung

Maße (H x L): 45 x 22 mm

Fabrikat LUNOS
Typ SCO2- TAC
Best.-Nr. 40000