| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # SCO2-TAC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Kohlenstoffdioxid-Sensor für die Komfortsteuerung Touch Air Comfort (TAC) Typ SCO2-TAC Optional für die TAC erhältlich Einstellung von individuellen CO2-Grenzwerten für die TAC möglich – Regelbereich liegt zwischen 800 und 1500 ppm Messprinzip mittels nicht-dispersive Infrarot Technologie (NDIR) Geringer Stromverbrauch Technische Daten Messintervall: 60 Sek. Versorgungsspannung über Lüfter Maße (H x L): 45 x 22 mm Fabrikat LUNOS Typ SCO2- TAC Best.-Nr. 40000 |  |  |  |  |