| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außenhaube
Typ 1/HSL
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage
Anwendung mit Lüftertypen der Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand
Mindestbestellmenge: 100 Stück

Technische Daten:
Farbe: nach Kundenwunsch (Angabe des RAL Farbton)
Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 1/HSL
Best.-Nr.: 44053