| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außenhaube
Typ 1/HWE 115
Außenhaube mit Schalldämmung für Rundkanalinnendurchmesser bis 105 mm zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertyp Silvento ec
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand

Technische Daten:
Farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)
Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 170 x 140 x 72 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/HWE 115
Best.-Nr. 40128

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außenhaube
Typ 1/HAZ 115
Außenhaube mit Schalldämmung für Rundkanalinnendurchmesser bis 105 mm zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertyp Silvento ec
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand

Technische Daten:
Farbe: anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016)
Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 170 x 140 x 72 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/HAZ 115
Best.-Nr. 40129