| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außenhaube für Zweikanallüftungssysteme
Typ 1/HWE-2
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertypen ego Serie und Nexxt
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand

Technische Daten:
Farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)
Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/HWE-2
Best.-Nr. 40107

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außenhaube für Zweikanallüftungssysteme
Typ 1/HAZ-2
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertypen ego Serie und Nexxt
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand

Technische Daten:
Farbe: anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016)
Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/HAZ-2
Best.-Nr. 40108