| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außenhaube
Typ 1/HWE
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand

Technische Daten:
Farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)
Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/HWE
Best.-Nr. 40020

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außenhaube
Typ 1/HAZ
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand

Technische Daten:
Farbe: anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016)
Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm

Fabrikat LUNOS

Typ 1/HAZ

Best.-Nr. 40021

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außenhaube
Typ 1/HES
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand

Technische Daten:
Material: Edelstahl

Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/HES
Best.-Nr. 40218