| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außenhaube
Typ 1/KWE
Universal-Außenhaube mit Schalldämmung und Rundkanalaufnahme zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60, Serie ego und Nexxt
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ABS

Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/KWE
Best.-Nr. 40272

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außenhaube
Typ 1/KAZ
Universal-Außenhaube mit Schalldämmung und Rundkanalaufnahme zur Aufputzmontage
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60, Serie ego und Nexxt
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand

Technische Daten:
Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016)
Material: ABS

Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm
Fabrikat LUNOS
Typ 1/KAZ
Best.-Nr. 40273