| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außengitter
Typ 1/QME 228
Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 160-200 mm
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Technische Daten:
Material: Edelstahl

Maße (H x B): 228 x 228 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 70 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/QME 228
Best.-Nr. 39911

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außengitter
Typ 1/QMK 228
Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 160-200 mm
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Technische Daten:
Material: Kupfer

Maße (H x B): 228 x 228 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 70 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/QMK 228
Best.-Nr. 39912