| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außengitter
Typ 1/RME 175
Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 125-160 mm
Montage an Lüftertypen der Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Technische Daten:
Material: Edelstahl

Maße (ø): 175 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 70 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/RME 175
Best.-Nr. 39909

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außengitter
Typ 1/RMK 175
Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 125-160 mm
Montage an Lüftertypen der Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Technische Daten:
Material: Kupfer

Maße (ø): 175 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 70 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 1/RMK 175
Best.-Nr. 39910