| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Komfort-Innenblende im Kunststoffdesign, inkl. epm1 55% Filter
Typ 9/IBK-H
Komfort-Innenblende für Rundkanal DN 160
Montage an Lüftertypen Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30-60, RA 15-60
Aufnahme für ISO Coarse >45% Filter oder für Filter der Kategorie epm1 55%
Manuell verschließbar

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ASA

Maße geöffnet (H x B x T): 191 x 180 x 77 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm
für Innendurchmesser: 154 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 9/IBK-H
Best.-Nr. 40179

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Komfort-Innenblende im Glasdesign, inkl. epm1 55% Filter
Typ 9/IBG-H
Komfort-Glas-Innenblende für Rundkanal DN 160
Montage an Lüftertypen Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30-60, RA 15-60
Aufnahme für ISO Coarse >45% Filter oder Filter der Kategorie epm1 55%
Manuell verschließbar

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ASA, Blende Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Maße geöffnet (H x B x T): 197 x 185 x 83 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm
für Innendurchmesser: 154 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 9/IBG-H
Best.-Nr. 40180