| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Silvento ec Styroporadapter
Typ 3/AD-UP
Styroporadapter für 3/UP-AS10,7 oder 3/UP-AS17,5 zur (mehrfachen) Verlängerung des Gehäuses um 54 mm

Technische Daten:
Material: EPS

Maße (H x B x T): 270 x 270 x 54 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 3/AD-UP
Best.-Nr. 39841