| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Silvento ec Brandschutz-Aufputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen
Typ 3/AP-B
Aufputzgehäuse 3/AP-B für den Wandeinbau mit
rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80,
metallischer Absperrvorrichtung mit der Feuerwiderstandklasse K90-18017,
leckluftdichter Rückschlagklappe und Netzanschlußklemme

Bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-215

Technische Daten:

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Material: ASA
Verfügbarer statischer Druck (V): 216 Pa

Maße (H x B x T): 269 x 269 x 109,5 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 3/AP-B
Best.-Nr. 39152