| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Montagewinkel
Typ 3/MW-BR
Montagewinkel für alle Brandschutz-Unterputzgehäuse des Silvento ec

Technische Daten:
Material: Stahl (verzinkt)

Fabrikat LUNOS
Typ 3/MW-BR
Best.-Nr. 40265