| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Silvento ec Zweitraumanschluss
Typ 3/S2
Zweitraumset für Unterputzgehäuse 3/UP
Bestehend aus Zweitraumstutzen für das Gehäuse und
Wandabschluss/Innenblende 2/ZSKA als Zweitraumanschluss inkl. Filtereinsatz für den zusätzlichen Raum

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: PS

Abluftstutzen: DN 50/51/80

Fabrikat LUNOS
Typ 3/S2
Best.-Nr. 39209