| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Silvento ec Zweiraum-Brandschutz-Unterputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen
Typ 3/UP-2BA
Wandeinbaugehäuse 3/UP-2BA zur Wandmontage mit
rückseitigen Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten),
metallischer Absperrvorrichtung DN 80 der Feuerwiderstandklasse K90-18017-3,
leckluftdichter Rückschlagklappe und
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlussklemme
Für den zweiten Raum ist ein weiterer seitlicher Stutzen DN 80 vorhanden

Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215

Technische Daten:
Material: Brandschutz nach DIBt
Verfügbarer statischer Druck (V): 212 Pa

Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm
Abluftstutzen: DN 80

Fabrikat LUNOS
Typ 3/UP-2BA
Best.-Nr. 39195