| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Silvento ec Unterputzgehäuse für Außenwandeinbau
Typ 3/UP-AS17,5
Wandeinbaugehäuse mit Styroporummantelung zum Einmauern in die Außenwand mit rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80,
leckluftdichter Rückschlagklappe und
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlußklemme
Verpackungseinheit inklusive Rohr 9/J30 mit Durchmesser 98 mm und einer Länge von 300 mm sowie Styroporkleber

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: PS

Maße (H x B x T): 270 x 270 x 175 mm
Abluftstutzen: DN 80

Fabrikat LUNOS
Typ 3/UP-AS17,5
Best.-Nr. 39842