| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Silvento ec Unterputzgehäuse für Außenwandeinbau
Typ 3/UP-AS
Unterputzgehäuse mit Styroporummantelung zum Einmauern in die Außenwand mit
rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80,
leckluftdichter Rückschlagklappe und
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlußklemme und -leitung

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: PS

Maße (H x B x T): 270 x 270 x 107 mm

Abluftstutzen: DN 80

Fabrikat LUNOS
Typ 3/UP-AS
Best.-Nr. 39832