	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

3/UP-AS17,5
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Silvento Unterputzgehäuse für Außenwandeinbau
Typ 3/UP-AS17,5
Wandeinbaugehäuse mit Styroporummantelung zum Einmauern in die Außenwand mit 
rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80, 
leckluftdichter Rückschlagklappe und 
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlußklemme
Verpackungseinheit inklusive Rohr 9/J30 mit Durchmesser 98 mm und einer Länge von 300 mm sowie Styroporkleber
Technische Daten:

Farbe: 

weiß
Material: 
Kunststoff
Abluftstutzen:



DN 80

Maße (H x B x T):


270 x 270 x 175 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

3/UP-AS17,5
Best.-Nr.
39842
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de 


