| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Silvento ec Brandschutz-Unterputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen
Typ 3/UP-BA
Wandeinbaugehäuse 3/UP-BA, (Montagewinkel optional erhältlich) für Wandmontage mit
rückseitigen Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten),
metallischer Absperrvorrichtung DN 80 der Feuerwiderstandklasse K90-18017-3,
Leckluft dichter Rückschlagklappe und
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlussklemme

Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215

Technische Daten:
Material: Brandschutz nach DIBt

Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm
Abluftstutzen: DN 80

Fabrikat LUNOS
Typ 3/UP-BA
Best.-Nr. 39179