	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

3/UP-BR
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Silvento Brandschutz-Unterputzgehäuse mit seitlichem Abluftstutzen
Typ 3/UP-BR
Wandeinbaugehäuse 3/UP-BR, (Montagewinkel optional erhältlich) für Wandmontage mit 
seitlichen Abluftstutzen (Abluftstutzen nach oben, rechts oder links) 
metallischer Absperrvorrichtung DN 80 der Feuerwiderstandklasse K90-18017, 
leckluftdichter Rückschlagklappe und

Putzschutzdeckel sowie Netzanschlußklemme
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215

Technische Daten:

Maße (H x B x T):


270 x 270 x 102,5 mm
Abluftstutzen:



DN 80

Fabrikat
LUNOS 

Typ

3/UP-BR
Best.-Nr:
39160
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de 


