| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Silvento ec Brandschutz-Unterputzgehäuse mit seitlichem Abluftstutzen
Typ 3/UP-BR
Wandeinbaugehäuse 3/UP-BR, (Montagewinkel optional erhältlich) für Wandmontage mit
seitlichen Abluftstutzen (Abluftstutzen nach oben, rechts oder links)
metallischer Absperrvorrichtung DN 80 der Feuerwiderstandklasse K90-18017,
leckluftdichter Rückschlagklappe und
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlußklemme

Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215

Technische Daten:
Material: Brandschutz nach DIBt

Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm
Abluftstutzen: DN 80

Fabrikat LUNOS
Typ 3/UP-BR
Best.-Nr: 39160