| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Brandschutz-Zweitraumanschluss für Silvento ec
Typ 8/B2
Zweitraumset für Unterputzgehäuse 3/UP-2BR und 3/UP-2BA
Bestehend aus Brandschutzstutzen für den zweiten Raum und Wandabschluss/Innenblende 2/ZSKA als Zweitraumanschluss
inkl. Filtereinsatz für den zusätzlichen Raum

Technische Daten:
Material: Brandschutz nach DIBt

Brandschutzstutzen: DN 80

Fabrikat LUNOS
Typ 8/B2
Best.-Nr. 39543