| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Brandschutz-Absperrvorrichtung für Silvento ec
Typ 8/BA
Brandschutz-Absperrvorrichtung für Aufputzgehäuse 3/AP;

Technische Daten:
Material: Brandschutz nach DIBt

Brandschutzstutzen: DN 80

Fabrikat LUNOS
Typ 8/BA
Best.-Nr. 39527