| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Brandschutz-Absperrvorrichtung für Silvento ec
Typ 8/BS
Brandschutz-Absperrvorrichtung mit Stutzen bei Lüftermontage außerhalb des feuerfesten Schachtes
Montage der Absperrvorrichtung erfolgt an der Schachtwand

Technische Daten:
Material: Brandschutz nach DIBt

Brandschutzstutzen: DN 80

Fabrikat LUNOS
Typ 8/BS
Best.-Nr. 39535