| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Wanddurchführung für Silvento ec
Typ 9/J30
Wanddurchführung ohne Putzrahmen für die Nutzung des Lüftertyps Silvento ec in einer Außenwand
Geeignet für die Silvento ec Gehäusetypen 3/UP-AS17,5, 3/UP sowie 3/AP

Technische Daten:
Material: PP

Maße (ø x L):
Kernlochbohrung: 100 mm
Abmessungen: 98 x 300 mm, kürzbar
Innendurchmesser: 85 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 9/J30
Best.-Nr. 39845