| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Adapter zur Verlängerung des ego und Nexxt
Typ 2/AD 160
Adapter für thermisch getrennte Rundkanäle mit Ø 160 mm, notwendig für den ego und Nexxt
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm
Ab diesen Wandstärken wird der 2/AD 160 für die Kanaltrennung benötigt:
- ego ab 400 mm
- Nexxt Unterputzvariante ab 475 mm
- Nexxt Aufputzvariante ab 303 mm

Technische Daten:

Material: EPP

Maße (Ø x L): 152 x 100 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 2/AD 160
Best.-Nr.: 39965