| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Nexxt Einbaugehäuse für den Aufputz- und Unterputzeinbau
Typ 3/NXT
Nexxt Einbaugehäuse für den Aufputz- und Unterputzeinbau inkl. passivem Übergangsstück und zwei Adapter (2/AD 160)
In Verbindung mit dem Aufputzset 3/NXT-AP auch als Aufputzvariante verwendbar
Bei der Aufputzvariante sind ab 475 mm Wandstärke zusätzliche Adapter 2/AD notwendig
Ein Adapter pro 100 mm Wandstärke

Maße (H x B x T): 480 x 480 x 170 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 3/NXT
Best.-Nr.: 40102

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Nexxt Aufputzset
Typ 3/NXT-AP
Designabdeckung für das Nexxt Einbaugehäuse, notwendig zur Verwendung des Einbaugehäuses 3/NXT als Aufputzvariante
Bei der Aufputzvariante sind ab 303 mm Wandstärke zusätzliche Adapter 2/AD notwendig
Ein Adapter pro 100 mm Wandstärke

Maße (H x B x T): 500 x 500 x 175 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 3/NXT-AP
Best.-Nr.: 40103